### ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

#### РЕШЕНИЕ

##### от  25.03.2016 							                       № 35

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования город Покачи (в том числе уличного освещения) за 2015 год

Рассмотрев информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования город Покачи (в том числе уличного освещения) за 2015 год, в соответствии с частью 4.7 статьи 4 Положения о порядке контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Думы города Покачи от 19.10.2009 №112, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования город Покачи (в том числе уличного освещения) за 2015 год принять к сведению (приложение).

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города Покачи VI созыва по соблюдению законности и местному самоуправлению (председатель Ю. И. Медведев).

Председатель Думы

города Покачи 						 	Н. В. Борисова

Приложение к решению Думы города Покачи от 25.03.2016 № 35

Информация

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

на территории муниципального образования город Покачи

(в том числе уличного освещения) за 2015 год»

# Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях города.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2013 году в муниципальных учреждениях города разработаны и утверждены программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, со сроком реализации программ - 2014-2020 годы, в отдельных учреждениях до 2018 года.

Ежегодно, каждое муниципальное учреждение самостоятельно корректирует программу учреждения в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на текущий год, исходя из наличия средств, необходимости и приоритетности в проведении мероприятия. В случае отсутствия средств на выполнение мероприятий – мероприятия переносятся на следующий год или более поздний период. Программы приведены в соответствие с требованиями энергетической эффективности, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 №398 и Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения от 30.06.2014 №399.

Программы финансируются за счет средств местного бюджета и прочих источников.

Общий объем финансовых средств по указанным программам муниципальных учреждений города с учетом доведенных лимитов на 2015 год составляет 172,87 тыс. руб., в том числе, средства местного бюджета 20,46 тыс. руб., прочие источники 152,42 тыс. руб. Исходя из финансовой возможности и острой необходимости в проведении мероприятий, средства местного бюджета планировались на реализацию мероприятий в рамках программ учреждений в трех муниципальных учреждениях:

– МАУ СОК «Звездный» - произведена замена ламп накаливания на светодиодные светильники. Экономия электрической энергии в натуральном выражении составляет 15 896 кВт. ч., в стоимостном выражении 90,60 тыс. руб. из расчета в год по тарифу 4,9 тыс. руб. за 1 кВт. ч. без учета НДС;

- МАО «Комбинат питания» - произведена замена счетчика ГВС.

В МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» - произведена замена существующих светильников на ледовой арене на 5 светодиодных. Экономия электрической энергии в натуральном выражении составляет 1 335 кВт. ч., в стоимостном выражении 7,409 тыс. руб. из расчета в год по тарифу 4,9 тыс. руб. за 1 кВт. ч. без учета НДС. Мероприятия планировались и выполнены за счет прочих источников.

В пятнадцати учреждениях города на мероприятия по энергосбережению денежные средства не предусмотрены, мероприятия не выполнялись. Средства не предусмотрены в связи с ограниченным объемом доведенных лимитов на содержание муниципальных учреждений.

Муниципальные учреждения, которые размещены в здании администрации города, имеют программы с организационными мероприятиями, направленными на ресурсосбережение.

В муниципальных учреждениях города в сфере образования проведены организационные мероприятия, исполнение которых направлены на экономию электрических ресурсов:

- составлены и соблюдаются инструкции по эксплуатации работы электрооборудования;

- проведена ревизия холодильного оборудования;

- осуществляется контроля над тем, чтобы товары, закупаемые для нужд организации, соответствовали требованиям энергетической эффективности;

- исключается режим ожидания «холостого хода» работы офисной и бытовой техники.

Организационные мероприятия направлены на стимулирование экономии энергетических ресурсов, и просчитать объем, выраженный в рамках экономии в натуральном выражении, не представляется возможным. Данные мероприятия осуществляются непосредственно в каждом муниципальном учреждении в рамках деятельности учреждения.

Основными целевыми показателями энергосбережения являются показатели удельного расхода энергоресурсов (электроэнергия, тепло, вода).

Из анализа видно, что за трехлетний период не происходит значительного роста или снижения объемов потребления.

Рост потребления электрической энергии в 2014 году произошел за счет ввода в эксплуатацию (март 2014 года) МАУ ДОД «Детская школа искусств».

Увеличение затрат по оплате за электроэнергию связано в основном с ежегодным ростом тарифов. Снижение затрат по МАУ СОШ №1, МАУ СОШ №2 и МАУ ИПЦ «Медиа» связано со снижением объемов потребления электрической энергии в учреждениях.

Общее потребление электроэнергии муниципальными учреждениями составляет:

| Период | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление, тыс.кВт.ч. | 3 926,506 | 4 244,307 | 3 622,263 |
| Финансовые затраты, руб. | 13 357,14 | 16 532,03 | 18 565,80 |

Из анализа видно увеличение потребления электрической энергии в 2014 году на 317,80 тыс. кВт.ч., по сравнению с 2013 годом. В 2015 году наблюдается снижение потребление ресурсов на 622,04 тыс. кВт.ч. (по сравнению с 2014 годом). Если рассматривать потребление ресурса в целом за 3 года, общий объем потребления электрической энергии уменьшается на 304,24 тыс. кВт.ч.

Анализ удельного расхода электрической энергии показывает затраты энергоресурса в расчете на 1 м2 помещения. По данным диаграммы видно, что удельный расход электрической энергии меняется в зависимости от потребления энергоресурса к общей площади здания учреждения. Чем меньше объем потребления энергоресурсов, тем меньше данный показатель (удельный расход).

Потребление тепловой энергии зависит в основном от температурного режима наружного воздуха в отопительный период.

Анализ показывает увеличение затрат по оплате за тепловую энергию, в основном это зависит от роста тарифов.

Общее потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями составляет:

| Период | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление, Гкал | 16 430,830 | 17 616,230 | 16 092,169 |
| Финансовые затраты, тыс.руб. | 17 138,03 | 19 504,29 | 20 602,35 |

Увеличение потребления тепловой энергии в 2014 году на 1 185,4 Гкал по сравнению с 2013 годом. В 2015 году наблюдается уменьшение потребления ресурсов на 1 524,061 Гкал (по сравнению с 2014 годом). Если рассматривать потребление ресурса в целом за 3 года, общий объем уменьшается на 338,661 Гкал.

Анализ удельного расхода тепловой энергии показывает затраты энергоресурса в расчете на 1 м2 помещения. По данным диаграммы видно, что удельный расход тепловой энергии, по аналогии диаграммы сравнительного анализа расхода электрической энергии меняется в зависимости от потребления энергоресурса к общей площади здания учреждения. Чем меньше объем потребления энергоресурсов, тем меньше данный показатель.

Резкого снижения или увеличения объемов потребления не наблюдается. По ряду учреждений происходит снижение потребления.

Анализ показывает увеличение затрат в 2015 году, увеличение в основном связано с ростом тарифов и увеличением объемов по МАУ СОК «Звездный» (работа плавательного бассейна «Дельфин» после ремонта).

Общее потребление горячего водоснабжения муниципальными учреждениями составляет:

| Период | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление, м3 | 27 006,795 | 21 929,931 | 24 143,123 |
| Финансовые затраты, тыс. руб. | 2 903,38 | 2 543,65 | 2 993,75 |

Наблюдается снижение объемов потребления горячего водоснабжения в 2014 году на 5 076,864 м3 по сравнению с 2013 годом. В 2015 году - увеличение потребление ресурсов на 2 213,192 м3 (по сравнению с 2014 годом), в связи с тем, что плавательный бассейн «Дельфин» работал в полном режиме. В 2014 году бассейн находился на ремонте. Если рассматривать потребление ресурса в целом за 3 года, общий объем потребления горячего водоснабжения уменьшается на 2 863,672 м3.

Анализ удельного расхода горячего водоснабжения показывает затраты энергоресурса в расчете на 1 человека. По данным диаграммы видно, что удельный расход горячего водоснабжения меняется в зависимости от потребления энергоресурса к общей численности. Чем меньше объем потребления энергоресурсов, тем меньше данный показатель.

Резкого снижения или увеличения объемов потребления не наблюдается. По ряду учреждений происходит снижение потребления.

Анализ показывает увеличение затрат в 2015 году, в случае отсутствия роста объемов увеличение в основном, связанно с ростом тарифов.

Общее потребление холодного водоснабжения муниципальными учреждениями составляет:

| Период | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление, м3 | 53 751,658 | 43 696,524 | 46 241,892 |
| Финансовые затраты, тыс. руб. | 1 660,270 | 1 331,38 | 1 473,49 |

Из таблицы видно снижение объемов потребления холодного водоснабжения в 2014 году. Объем снизился на 10 055,134 м3 по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году наблюдается увеличение потребление ресурсов на 2 545,368 м3 (по сравнению с 2014 годом), в связи с тем, что плавательный бассейн «Дельфин» работает на полную мощность. Если рассматривать потребление ресурса в целом за 3 года, общий объем потребления холодного водоснабжения уменьшается на 7 509,766 м3.

Анализ удельного расхода холодного водоснабжения показывает затраты энергоресурса в расчете на 1 человека. По данным диаграммы видно, что удельный расход холодного водоснабжения меняется в зависимости от потребления энергоресурса к общей численности. Чем меньше объем потребления энергоресурсов, тем меньше данный показатель.

Основные мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях выполнены ранее. Все муниципальные учреждения оборудованы узлами учета энергоресурсов, оплата осуществляется за фактическое потребление ресурсов.

Положительным результатом по удельному расходу энергоресурсов является также отсутствие значительного роста объемов энергоресурсов, т.е. при сравнительно одинаковых условиях, в том числе и различных температурных режимах наружного воздуха в отопительный период, не происходит значительный рост потребления энергоресурсов. При этом потребность в финансовых средствах увеличивается в связи с ростом тарифов на ресурс.

В 2015 году выполнение единичных, незначительных по объемам мероприятий по энергоресурсосбережению не позволяет просчитать экономию в объемных показателях, как в натуральном, так и в денежном выражении. Данные мероприятия можно отнести к хозяйственной деятельности учреждений в рамках их содержания, но они обязательны для исполнения, в рамках действующего законодательства (замена ламп накаливания на энергоэкономичные).

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы» в городе Покачи по реализации мероприятий подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 год финансовые средства бюджетом города не были предусмотрены. В связи с чем, планируемые к реализации в 2015 году мероприятия перенесены на более поздние сроки.

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса выполняются работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов электросетевого комплекса. Мероприятия направлены в основном на повышение надежности работы систем жизнеобеспечения и частично на сбережение энергоресурсов. Основные мероприятия по энергосбережению объектов ЖКХ были выполнены до 2008 года и экономический эффект был получен в период их внедрения. Эффективность энергосберегающих мероприятий предполагается от внедрения мероприятий, проводимых в комплексе по оборудованию, объекту, а не единичными незначительными мероприятиями. В 2015 году проведены работы:

- по капитальному ремонту аэрационной системы канализационно – очистных сооружений города с заменой воздуходувки. Установлена современная энергосберегающая воздуходувка с электродвигателем меньшей мощности (с 118 кВт на 110 кВт). Экономия электрической энергии в натуральном выражении составляет 70 080 кВт.ч, в стоимостном выражении 343,392 тыс. руб. из расчета в год по тарифу 4,9 тыс. руб. за 1 кВт.ч. без учета НДС;

- по капитальному ремонту канализационного коллектора. Заменено насосное оборудование в КНС (насос мощностью 9,4 кВт заменен на 7,4 кВт). Экономия электрической энергии в натуральном выражении составляет 7300 кВт.ч., в стоимостном выражении 42,208 тыс.руб. из расчета в год по тарифу 4,9 тыс.руб. за 1 кВ. без учета НДС.

Другие мероприятия в области энергосбережения не выполнялись.

2. Наружное освещение города.

Вопросы, качающиеся наружного освещения города, регулируются нормами федерального законодательства «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131–ФЗ, Правилами благоустройства города Покачи, ГОСТ 50597-93 Автомобильные дороги и улицы (Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения). Оборудование наружного освещения города является муниципальным имуществом. Учет муниципального имущества осуществляет собственник в реестре муниципальной собственности. Общее содержание оборудования наружного освещения города, с учетом обслуживания и потребления электроэнергии на нужды наружного освещения города, осуществляется за счет средств местного бюджета.

Продолжительность светового времени для нужд наружного освещения города по месяцам года, утверждена главой города Покачи. Исходя из продолжительности светового времени, осуществляется расчет договорных плановых величин (объемов) потребления электроэнергии на нужды уличного освещения (июнь, июль – освещение отсутствует).

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в городе Покачи является АО «ЮТЭК». Договор заключен в соответствии с Федеральным законом №44–ФЗ, как с единственным поставщиком электрической энергии в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика.

Организация, осуществляющая обслуживание оборудования наружного освещения определяется в соответствии с Федеральным законом №44–ФЗ. В 2015 году обслуживание осуществляло ООО «Энергосервис». Ежемесячно специалистами УЖКХ ведется постоянный контроль за качеством обслуживания наружного освещения. Требования по освещенности улиц соблюдаются, доля действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время ежемесячно составляет не менее 95 % от общего количества светильников.

Наружное освещение разделено на дворовое освещение и уличное освещение города. Всего 1 180 светильников, из них дворовое освещение – 201 светильник (светильники установлены на стене фасада многоквартирных домов), уличное освещение - 979 светильников.

Уличное освещения города осуществляется с высотных и торшерных опор (на схеме НО высотные опоры освещения указаны красным цветом, торшерные группы - синим цветом):

- высотные опоры в количестве 629 ед., с лампами, типа ДНАТ и ДРЛ мощностью 400, 250 Вт – 567 единиц, в том числе - светодиодные светильники в количестве 62 единиц,

- торшерные опоры в количестве 350 единиц, с лампами ДРЛ 125,150, ДРВ 160 Вт,

- кабельные линии КЛ -18,38 км.

- воздушные линии ВЛ -19,05 км.

КТПН-56, на въезде в город за постом ГИБДД.

КТПН-54, возле вертолетной площадки.

КТПН-53, поворот на ВОС.

ТП- 1.4 –возле Администрации города.

ТП 2.2. возле детского сада «Рябинушка».

Наружное освещение смонтировано таким образом, что все оборудование по улицам, запитано отдельными участками. Высотные опоры и торшерная группа одной улицы в целом не запитаны от одного пункта питания.

В целях качественного и системного обслуживания объектов наружного освещения необходимо провести разделение всего наружного освещения на определенные участки (по улицам Комсомольская, Мира и т.д.) и создать систему учета потребления электроэнергии отдельными линиями электропередач, раздельно по улицами, а также раздельно по высотным опорам и торшерным группам.

Администрация города совместно с НПО «МИР» г. Омск рассматривали возможность автоматизации наружного освещения города, в том числе и поэтапного. Предварительная стоимость работ составляла в размере 8 млн. руб.

В настоящее время рассматриваются предложения различных организаций на предмет заключения энергосервисных контрактов.

Организация уличного освещения регулируется посредством фотореле, установленными в ШНО. Фотореле предназначены для автоматического управления уличным освещением, в зависимости от уровня освещённости. Установлено 27 установок фотореле с минимальным порогом включения.

Учет потребления электроэнергии на нужды уличного освещения осуществляется приборами учета электрической энергии с классом точности не менее 0,5, расположенными в шкафах наружного освещения в пунктах распределения электрической энергии (КТПН или ТП). Автоматизированный учет осуществляется в объёме 80% от общего потребления, по отдельным участкам в ручном режиме. Специалистами УЖКХ ведется постоянный контроль за показаниями приборов учета, совместный обход объектов для снятия показаний и сверки за снятием в автоматическом режиме. В основном приборы учета электроэнергии установлены типа «Матрица».

По фактическому исполнению за период 2013- 2015 годов потребление на нужды уличного освещения составляет:

| Период | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление, тыс. кВт.ч всего, в том числе: | 1 188,49 | 1 151,45 | 1 094,76 |
| по уличному освещению | 932,66 | 899,11 | 854,94 |
| по дворовому освещению | 255,83 | 252,34 | 239,82 |
| Финансовые затраты, руб., всего, в том числе: | 3 837 245,59 | 4 425 765,59 | 4 829 643,18 |
| по уличному освещению | 3 311 273,70 | 3 867 603,59 | 4 266 068,38 |
| по дворовому освещению | 525 971,89 | 558 162,00 | 563 574,80 |

Максимальный тариф по уличному освещению в 2015 году составил (4 927,85 руб. без НДС), или 5 814,86 руб. с НДС. Объем дворового освещения (тыс. кВт.ч) от общего объема наружного освещения составляет 22%., уличного 78%.

В рамках бюджета 2016 года на нужды наружного освещения города предусмотрены средства в размере 5 062 221,78 руб.

Тариф на электрическую энергию не регулируется государством. Расчет за потребление электрической энергии наружного освещения города осуществляется по нерегулируемым тарифам. Нерегулируемый тариф зависит от цены, сложившейся на оптовом рынке потребителей электрической энергии.

Основываясь на анализ потребления 2015 года ориентировочный объем средств по потреблению электрической энергии на нужды уличного освещения города на 2016 год составит 5 462 909,44 руб. (по среднему тарифу, сложившемуся за 4 квартал 2015 года).

| Вид услуги наружного освещения | Фактический объем за 2015 г, тыс.кВт.ч. | Планируемый тариф на 2016год, руб. | Итого сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| дворовое | 239,821 | 2 440,00 | 585 163,24 |
| уличное | 854,944 | 5 705,34 | 4 877 746,20 |
| ИТОГО: | 1 094,765 |  | 5 462 909,44 |

В бюджете города на 2016 год на потребление электрической энергии на нужды уличного освещения города предусмотрена сумма в размере 5 062 221,78 руб. Ориентировочный недостающий объем средств составляет 400 687,66 руб.

Произведен расчет предполагаемого отключения торшерной группы наружного освещения по городу в целом на период с 01 апреля 2016 года, и частичное отключение освещения улиц Аганская, Дорожная.

Исходя из предполагаемых расчетов, применяя максимальный тариф уличного освещения 5 814,86 руб. с НДС, без учета роста тарифа на 2016 год, в связи с отключением вышеуказанных участков возможное потребление на нужды уличного освещения уменьшится на 165,8 тыс. кВт.ч, что составит ориентировочную сумму в размере 963 756,30 руб.

В случае не отключения улиц Аганская, Дорожная возможное потребление на нужды уличного освещения уменьшится на 110,643 тыс. кВт.ч, что составит ориентировочную сумму в размере 643 267,27 руб.

В 2014 году проведены мероприятия по замене светильников на светодиодные светильники в количестве 62 единиц (улиц Дорожная, Солнечная и Молодежная).

Фактическое исполнение по техническому обслуживанию электрооборудования уличного города за период 2013- 2015годов:

| Период | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое исполнение ТО электрооборудования уличного освещения города, тыс.руб. с учетом материалов. | 3 338,837 | 3 621,00 | 3 714,618 |

Предварительный план мероприятий

по отключению отдельных линий уличного освещения с ориентировочным расчетом объемов и средств на нужды уличного освещения города Покачи с апреля 2016 года

| № п/п | Наименование объектов уличного освещения | Вид оборудования объекта | Кол-во светов, шт. | ИТОГО за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребление, кВт.ч | сумма с НДС, руб. |
| 1 | Переулок Парковый | торшерная группа: светильники РТУ-125 | 7 | 2 756,25 | 16 024,45 |
| 2 | ул. Таежная 16-12 | торшерная группа: ул. Таежная,16-12; светильники РТУ-125 | 31 | 12 206,25 | 70 965,43 |
|  | ул. Таежная 2 | торшерная группа: ул. Таежная,2; светильники РТУ-125 | 22 | 8 662,50 | 50 362,56 |
|  | ул. Таежная | торшерная группа: Мемориал защитникам Отечества; светильники РТУ-125 | 32 | 12 600,00 | 73 254,64 |
| 3 | Сквер по ул. Таежная | торшерная группа: светильники РТУ-125 | 24 | 9 450,00 | 54 940,98 |
| 4 | ул. Молодежная 7 | торшерная группа: ул. Молодежная, 7 –ЦТП, светильники РТУ-125 | 4 | 1 575,00 | 9 156,83 |
|  | ул. Молодежная (площадь м-н Рустам) | торшерная группа: площадь маг. Рустам; светильники РТУ-160 | 40 | 15 750,00 | 91 568,30 |
| 5 | ул. Мира 14- д/с Солнышко | торшерная группа: ул.Мира,14- д/с Солнышко, светильники РТУ-125 | 4 | 1 575,00 | 9 156,83 |
|  | ул. Мира 4-8 | торшерная группа: ул. Мира 4-8; светильники РТУ-125 | 17 | 6 693,75 | 38 916,53 |
| 6 | ул. Ленина 14 | торшерная группа: ул. Ленина,14; светильники РКУ-125 | 9 | 3 543,75 | 20 602,87 |
| 7 | ул. Комсомольская | торшерная группа: ул. Комсомольская, 4 – ГХ; светильники РТУ-125 | 21 | 8 268,75 | 48 073,35 |
| 8 | Центр Искусств, Мечеть | торшерная группа: светильники Стрит-125, РКУ-125 | 70 | 27 562,50 | 160 244,52 |
| 9 | ул. Дорожная | участок от КТПН №54 до КТПН №56, светильники РКУ-250 | 56 | 44 100,00 | 256 391,23 |
| 10 | по ул. Аганской | участок от въезда в пос. Ст. Покачи до трубной базы; светильники РКУ-250 | 14 | 11 025,00 | 64 097,81 |
|  | ИТОГО: |  | 351 | 165 768,75 | 963 756,30 |

| за исключением ул. Дорожная, Аганская | 281 | 110 643,75 | 643 267,27 |
| --- | --- | --- | --- |