### ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

#### РЕШЕНИЕ

##### от __30.12.2010____				                                    №___116_

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

города Покачи на 2011- 2015 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 27.07.2010), от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями от 27.07.2010), Уставом города Покачи Дума города

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  города Покачи на 2011 - 2015 годы согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее  решение вступает в силу после  официального опубликования.

3.  Опубликовать настоящее решение в  газете «Покачевcкий вестник».

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города по природопользованию, экологии и безопасности  (Ю.И. Медведев).

Глава города			                            Р.З. Халиуллин

Приложение

к решению Думы города

от________________   №_____

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПОКАЧИ НА  2011-2015 ГОДЫ

2010

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного  развития систем коммунальной

инфраструктуры города Покачи  на  2011-2015 годы

| ### Наименование ### Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2011-2015 годы. |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10. 2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Администрация города Покачи. |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. |
| Исполнитель Программы | МУ «Управление капитального строительства» города; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города; Комитет по управлению муниципальным имуществом города; Коммунальные (энергоснабжающие) предприятия города. |
| Координатор Программы | первый заместитель главы города. |
| #### Цели #### Программы | Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения города. |
| #### Задачи #### Программы | Повышение надежности работы коммунальных систем города, сокращение числа аварий, отказов и повреждений. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 421 072 тыс.руб., в том числе: 2011 год - 72 502 тыс.руб.; 2012 год - 168 147 тыс.руб.; 2013 год - 165 177 тыс.руб.; 2014 год – 7 623 тыс.руб.; 2015 год – 7 623 тыс.руб. Источник финансирования: - местный бюджет; - бюджет автономного округа ХМАО – Югры; - прочие источники финансирования, в т.ч. средства предприятий, инвестиционная составляющая тарифа на предоставление коммунальных услуг, средства инвесторов. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | - Предотвращение сброса неочищенных стоков; - Сокращение аварийных отключений и предотвращение электротравматизма на производстве; - Обеспечение надежного тепловодоснабжения жилого фонда и объектов города. |

Оглавление

программы комплексного  развития систем коммунальной

инфраструктуры города Покачи  на  2011-2015 годы

| № п/п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 2 |
| 2 | Введение | 4 |
| 3 | 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом | 4 |
| 4 | 1.1. Проектирование и реконструкция КОС. | 4 |
| 5 | 1.2. Строительство «Нефтенасосная станция подачи аварийного топлива (стабилизированная нефть) городской котельной г.Покачи» | 5 |
| 6 | 1.3. Строительство наружных сетей тепловодоснабжения участка от ТП-1П котельная до ИТПК КСК «Нефтяник». Реконструкция сетей тепловодоснабжения участка ТК-12-ПБ «Дельфин». | 6 |
| 7 | 1.4. Реконструкция (замена) ТП- 5.2 (ВОС), ТП -5.4 (КОС). | 6 |
| 9 | 1.5. Замена КЛ-0,4 кВ внешнего электроснабжения ж/домов (ул. Комсомольская, д. 1, ул. Молодежная, д. 1,5,7,9,11,15, ул. Таежная, д. 2,10, ул. Мира, д. 1,7, ул. Ленина, д. 18). | 7 |
| 10 | 1.6. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ города (ТП-3.1, ТП-4.1, ТП-1.3, ТП-2.3, ТП-3.3). | 7 |
| 11 | 1.7. Перенос ЛЭП (ВЛ-10 кВ) – реконструкция объекта «Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи. | 8 |
| 12 | 2. Основные цели и задачи Программы | 8 |
| 13 | 3. Сроки и этапы реализации Программы | 8 |
| 14 | 4. Перечень мероприятий Программы | 8 |
| 15 | 5. Механизм реализации и контроль Программы | 8 |
| 16 | 6. Финансирование Программы | 10 |
| 17 | 7. Критерии оценки и ожидаемые результаты реализации Программы | 11 |
| 18 | 8. Контроль за исполнением Программы | 11 |
| 19 | Перечень мероприятий к программе | Приложение 1 |
| 20. | Порядок привлечения инвесторов с проектом инвестиционного договора | Приложение 2 |

Введение

Программа разработана на основании Федерального закона 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава города  Покачи, в соответствии с Генеральным планом города Покачи.

Программа определяет приоритетность направлений развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов теплоснабжения, водоснабжения, в соответствии с потребностями развития объектов коммунального строительства, последовательность исполнения мероприятий, направленных на  повышение качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Покачи и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Реформирование системы ЖКХ города Покачи  предусматривает комплекс  экономических и технических мероприятий, направленных на повышение надежности работы объектов коммунальной сферы, на снижение издержек производства в жилищно-коммунальной сфере.

В настоящее время деятельность администрации города и коммунальных служб направлена на реализацию экономически целесообразных энергосберегающих проектов, которые позволят обеспечить потребности развивающегося города в энергетических ресурсах, сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги, обеспечить и повысить  надежность работы систем жизнеобеспечения города.

1.1.  Проектирование и реконструкция КОС.

Централизованное водоотведение города осуществляется через комплекс канализационных сооружений города, включающий в себя канализационные сети, канализационные насосные станции и канализационные очистные сооружения мощностью 7 000 м3 в сутки.

Комплекс водоотведения города Покачи  эксплуатируется с 1986 года.   Вторая очередь КОС введена в эксплуатацию в 1989 году. Канализационные сети города построены одновременно со строительством  жилых микрорайонов и основной их ввод в эксплуатацию осуществлен в период с 1985 по 1988 годы.  	Строительство и ввод  в эксплуатацию канализационных насосных станций осуществлялся в тот же период  времени.

Технологическое оборудование  имеет большой физический  износ, около 80 %, оборудование морально устарело, что не позволяет технологический процесс выполнять в соответствии с требованиями санитарных, экологических норм и правил и с минимальными затратами на обслуживание и содержание объекта.

В целях снижения издержек, соблюдения требований санитарных норм и правил, снижения трудовых ресурсов, автоматизации процессов водоотведения требуется реконструкция  КОС.  В настоящее время разрабатывается проектно – сметная документация на реконструкцию КОС, разработка проекта осуществляется за счет средств предприятия.

1.2. Строительство «Нефтенасосная станция подачи аварийного топлива (стабилизированная нефть) городской котельной г.Покачи».

Теплоснабжение города на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения осуществляется от  городской котельной.

В целях обеспечения надежности городской котельной, в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых  электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, эксплуатация оборудования топливного хозяйства города должно обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную, в связи с чем требуется обеспечение запаса резервного топлива. Объем запаса резервного топлива регламентируется Инструкцией «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.09.2008  № 66. Объем резервного запаса топлива для котельных, работающих на газе, должен составлять трех суточный расход топлива котельной. В соответствии с Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317, для организаций, которым топливным режимом предусмотрено использование резервного топлива, обязательным условием получения разрешений на пуск газа на котельную является наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства.

В настоящее время городская котельная обеспечена резервным источником (мазутное хозяйство), которое не соответствует требованиям природоохранного законодательства.

В соответствии с программой «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Покачи на 2010-2012 годы» в 2008 году разработан проект «Нефтенасосная станция подачи аварийного топлива (стабилизированная нефть) городской котельной  г.Покачи», проект проходит ценовую экспертизу и экспертизу промышленной безопасности. Проект выполнялся за счет средств окружного и местного бюджета.

На основании вышеизложенного требуется строительство объекта «Нефтенасосная станция подачи аварийного топлива (стабилизированная нефть) городской котельной города Покачи.

1.3. Строительство наружных сетей тепловодоснабжения участка от ТП-1П котельная до ИТПК  КСК «Нефтяник». Реконструкция сетей тепловодоснабжения участка ТК-12-ПБ «Дельфин».

Cтроительство и реконструкция наружных сетей тепловодоснабжения – целенаправленная работа по обеспечению надежной, безаварийной работы объектов коммунальной сферы. Требуется строительство участка сети между КСК «Нефтяник» и городской котельной  и реконструкция  ТК-12 –плавательный бассейн «Дельфин». Проектная документация на строительство участка сети между КСК «Нефтяник» и городской котельной  выполнена в 2010 году.

Трубопровод между КСК «Нефтяник» и котельной – участок сети с наружной (воздушной) прокладкой. Магистральная сеть тепловодоснабжения выполнена надземной прокладкой, теплоизоляция трубопроводов из слоя минеральной ваты и защитного слоя из алюминиевого листа. Наружная прокладка  трубопроводов влечет за собой повышенные тепловые потери, а также за время эксплуатации трубопроводов пришла в негодное состояние изоляция трубопроводов. Также присутствует элемент вандализма со стороны населения, разборка верхнего слоя изоляции из алюминиевого листа.

Трубопровод сети участка  ТК12-ПБ «Дельфин» пришел в негодность в связи с тем, что сеть проложена в местах высокого залегания грунтовых вод. Изоляция сети выполнены из слоя минеральной ваты и защитного слоя стеклоткани. Вследствие затопления сетей грунтовыми водами сети имеют большие тепловые потери, и являются проблемными при ликвидации аварийных ситуаций. Из-за высокой влажности в теплоизолирующем слое активно происходят процессы коррозии поверхности трубопроводов, что сокращает срок службы трубопроводов с 15 лет до 7-9 лет.

В целях обеспечения надежности, безаварийности, сокращения теплопотерь и эксплуатационных расходов, необходимо произвести замену трубопроводов с изоляцией из минеральной ваты на применяемые прогрессивные технологии «труба в трубе» с пенополиуретановой теплоизоляцией в гидроизолирующей оболочке из полиэтилена и внутренним полимерным покрытием. Прокладку трубопроводов следует произвести подземно.

1.4. Реконструкция (замена) ТП- 5.2 (ВОС), ТП -5.4 (КОС).

Трансформаторные подстанции ТП - 5.2 и ТП – 5.4 осуществляют электроснабжение объектов водоснабжения и водоотведения города. Оборудование ТП-5.2 (ВОС) и ТП – 5.4 (КОС) физически и морально устарело. Вводные и распределительные ячейки марки ЩО - 70 собраны из разных по типу и коммуникационным свойствам аппаратов 1981 - 1988 годов выпуска, имеют механические повреждения и деформации, на силовых трансформаторах обнаружены течи трансформаторного масла, изношены питающие кабели.  Протекает кровля, металлоконструкции подвержены коррозии, вследствие чего не соблюдаются нормы безопасности эксплуатации подстанции. Измерения обеспечиваются устаревшими индукционными счетчиками. Реконструкция данного оборудования не целесообразна.

Требуется реконструкция (замена) данных трансформаторных подстанций с установкой трансформатора меньшей мощности (400 кВа).

1.5. Замена КЛ-0,4 кВ внешнего электроснабжения ж/домов (ул. Комсомольская, д. 1, ул. Молодежная, д. 1,5,7,9,11,15, ул. Таежная, д. 2,10, ул. Мира, д. 1,7,  ул. Ленина, д. 18).

Сети внешнего электроснабжения к жилым домам введены в эксплуатацию с вводом жилых домов в период 1985 -1986 годов. Замена кабельных линий КЛ-0,4 кВ к жилым домам необходима в связи с тем, что существующие кабельные линии 0,4 кВ морально устарели и выработали свой ресурс, в настоящее время  не соответствуют правилам ПУЭ. Изоляция масляно-наполненных кабелей за срок эксплуатации утратила свои проводящие свойства, что приводит к выходу кабеля из рабочего состояния и невозможности в дальнейшей эксплуатации. Замена существующих сетей на сети, соответствующие нормативно – техническим требованиям  позволит повысить надежность, качество электроснабжения жилых домов и сократить аварийные отключения.

1.6. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ города (ТП-3.1, ТП-4.1, ТП-1.3, ТП-2.3, ТП-3.3).

В мероприятиях по реконструкции  ТП-10/0,4 кВ по объектам ТП - 3.1, ТП -4.1, ТП – 1.3, ТП -2.3, ТП – 3.3. предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа, не отвечающего новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП (реконструкция РУ-10 кВ, 0,4кВ, замена силовых трансформаторов, реконструкция сетей 0,4 кВ). Это позволит сократить количество аварийных отключений, повысить надежность электроснабжения города и предотвратить электротравматизм на производстве.

| Наименование объекта | Перечень объектов, электроснабжение которых осуществляется от данных ТП |
| --- | --- |
| ТП - 3.1 | - жилые дома по ул. Ленина, общеобразовательная школа №2, Плавательный бассейн «Дельфин», Банк «Пертокоммерц», Досуговый центр «Этвит», КНС |
| ТП - 4.1 | -административное здание ТПП «ПНГ», храм «Покрова Божьей матери» |
| ТП – 1.3 | - жилые дома по ул. Молодежная и ул. Таежная, магазин «Рассвет» |
| ТП -2.3 | - жилые дома частного сектора, административное здание ОАО «Городское хозяйство» |
| ТП – 3.3 | - жилые дома по ул. Ленина и общеобразовательная школа №4, ЦТП |

1.7. Перенос ЛЭП (ВЛ-10 кВ) – реконструкция объекта «Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи.

Реконструкция объекта «Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи» предусматривает перенос участка линии электропередачи ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская». ПС "Городская"35/10 кВ введена в эксплуатацию в 1986 году, износ составляет 100%. Мероприятия по реконструкции предусматривают замену масляных выключателей, которые превышают установленный срок эксплуатации на вакуумные выключатели, замену релейной защиты, реконструкцию РУ-10кВ. Проводимые мероприятия обеспечат безопасность населения и улучшат эстетический вид города. (Начало работ - 2010 год, завершение работ – 2011 год).

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Цели программы:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения города.

2.2. Задачи программы:

- повышение надежности работы коммунальных систем города, сокращение числа аварий, отказов и повреждений.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программы планируется на 2011 - 2015 годы.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации, приостановление действия программы – в случае отсутствия финансирования на определенный период.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий программы – приложение.

5. Механизм реализации  Программы

5.1. Разработчиком Программы является – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

5.2. Основными исполнителями Программы являются:

5.2.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства:

- ежегодно, после утверждения бюджета города (в течение месяца),  вносит корректировки в Программу, в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;

- готовит заявки для внесения мероприятий в программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- готовит документы для заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и муниципальным образованием для софинансирования объектов в рамках окружных программ развития сферы ЖКХ;

- готовит документы для заключения соглашения о сотрудничестве между коммунальными предприятиями города и муниципальным образованием для софинансирования объектов в рамках окружных программ развития сферы ЖКХ;

- ежеквартально предоставляет в Департамент ЖКК автономного округа отчетную документацию о целевом использовании субсидий в рамках реализации программных мероприятий. Несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации;

- готовит документы для проведения конкурса по выбору «Инвестора» и заключению соглашения (контракта) о сотрудничестве между инвестором и муниципальным образованием для обеспечения строительства объектов, предусмотренных программой за счет собственных средств «Инвестора».

5.2.2. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»:

- осуществляет подготовку заявок на размещение заказа для проведения конкурсных торгов, выбора организации для заключения контракта на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Программы, в соответствии с законодательством;

- обеспечивает контроль за ходом и качеством выполнения работ, целевым использованием денежных средств;

- ежеквартально предоставляет в управление жилищно – коммунального хозяйства администрации города информацию о реализации программных мероприятий и целевом использовании денежных средств. Несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

5.2.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ):

- участвует в согласовании заявок на размещение заказа для проведения конкурсных торгов, выборе организации для заключения контракта на выполнение работ на объектах муниципальной собственности в соответствии с мероприятиями Программы;

- обеспечивает своевременное внесение изменений в балансовую стоимость объекта муниципальной собственности при выполнении работ в соответствии с настоящей программой;

- проводит инвентаризацию и регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, предназначенное для предоставления услуг электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Покачи, созданное за счет средств бюджета города.

5.2.4. Коммунальные  предприятия города:

- При выполнении мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия, самостоятельно заключают контракты на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством;

- Осуществляют контроль за ходом и качеством выполнения работ, целевым использованием денежных средств;

- Ежеквартально предоставляют в управление жилищно – коммунального хозяйства администрации города информацию о реализации Программных мероприятий и целевом использование денежных средств. Несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

5.2.5. «Инвестор программы»:

-осуществляет строительство объектов, предусмотренных программой за счет собственных средств;

- обеспечивает строительство объектов в рамках соглашения (контракта) о сотрудничестве между «Инвестором» и муниципальным образованием, который заключается на основании конкурса. Порядок проведения конкурса устанавливается приложением к настоящей программе

6. Финансирование Программы

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствии с выполненной проектной документацией, сметными расчетами.

Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с актами выполненных работ в пределах сумм муниципальных контрактов.

Источник финансирования - местный бюджет, бюджет автономного округа ХМАО – Югры, прочие источники финансирования, в т.ч. средства предприятий, инвестиционная составляющая тарифа на предоставление коммунальных услуг, средства инвесторов.

В целом на реализацию программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2011-2015 годы» планируется направить 421 072 тыс.руб., в том числе:

бюджет автономного округа	      107 746 тыс.руб.;

местный бюджет			      170 447 тыс.руб.;

прочие источники финансирования    142 879 тыс.руб.

Таблица 1. Объемы и источники финансирования программы

| Год реализации программы | Всего затрат, тыс.руб. | В том числе по источникам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет автономного округа | местный бюджет | средства предприятий |
| 2011 | 72 502 | 0 | 17 623 | 54 879 |
| 2012 | 168 147 | 53 873 | 69 274 | 45 000 |
| 2013 | 165 177 | 53 873 | 68 304 | 43 000 |
| 2014 | 7 623 | 0 | 7 623 | 0 |
| 2015 | 7 623 | 0 | 7 623 | 0 |
| Итого | 421 072 | 107 746 | 170 447 | 142 879 |

7. Критерии оценки и ожидаемые результаты реализации Программы

1. Реконструкция КОС повысит очистку сточных вод, повысит уровень технического обеспечения и улучшит условия труда, сократятся эксплуатационные затраты за счет внедрения энергоэффективного оборудования, средств автоматизации и диспетчеризации, модернизации технологических процессов. Критерии оценки:

- отсутствие предписаний со стороны природоохранных структур на качество сточных вод – 0%;

2. Строительство «Нефтенасосной станции подачи аварийного топлива городской котельной» обеспечит надежность теплоснабжения города Покачи. Критерии оценки:

- сокращение аварийных отключений систем теплоснабжения города на 90%.

3. Реконструкция сетей тепловодоснабжения с применением прогрессивных технологий «труба в трубе» с пенополиуретановой теплоизоляцией в гидроизолирующей оболочке из полиэтилена и внутренним полимерным покрытием обеспечит надежность теплоснабжения и водоснабжения бюджетных организаций города.  Критерии оценки:

- сокращение эксплуатационных затрат на содержание сетей;

- сокращение потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения на 10%.

4. Модернизация и реконструкция сетевого энергетического комплекса города Покачи обеспечит надежность электроснабжения города. Критерии оценки:

- сокращение аварийных отключений на 50%.

5. Замена существующих сетей электроснабжения на сети, соответствующие нормативно – техническим требованиям позволит повысить надежность, качество электроснабжения жилых домов. Критерии оценки:

- сокращение аварийных отключений на 50%;

- сокращение жалоб жителей на качество электроэнергии – 50%.

Результатом выполнения мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2011-2015 годы является:

1. Обеспечение надежности теплоснабжения города Покачи.

2. Обеспечение теплоснабжения объектов бюджетной сферы (КСК «Нефтяник», ПБ «Дельфин»).

3. Надежность электроснабжения города в целом.

4. Сокращение аварийных отключений и предотвращение электротравматизма на производстве, обеспечение безопасности населения.

5. Повышение надежности и качества электроснабжения жилых домов.

8. Контроль за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет координатор Программы – первый заместитель главы города. Координатор Программы ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, выносит на аппаратные совещания при главе города отчеты о ходе выполнения программы, а в случае исполнения Программы в целом — информацию за весь период реализации. При отсутствии финансирования мероприятий Программы координатор вносит в администрацию города Покачи предложения об изменении сроков их реализации либо снятии с контроля, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Приложение 2

к программе «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Покачи на 2011 – 2015 годы»

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке проведения конкурсов по отбору инвесторов

для реализации инвестиционных проектов  на территории

города Покачи

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке проведения конкурсов по отбору инвесторов для реализации инвестиционных проектов  на территории города Покачи (далее Положение) принимается с целью привлечения инвестиций - денежных средств, целевых банковских вкладов, паев, акций и других ценных бумаг, технологий, машин, оборудования, кредитов, любого другого имущества или имущественных прав, интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта на территории города Покачи поселения.

2. Положение устанавливает порядок подготовки проведения инвестиционных конкурсов (далее - конкурсов) и регулирует основные отношения между инициатором и участниками конкурса,  предусматривает организацию согласованных действий при рассмотрении и принятии решений каждым из участников,  защиту их прав и законных интересов.

3. Целью проводимых конкурсов является отбор инвесторов на территории города для достижения социально-позитивного эффекта и обеспечения надежности функционирования в первую очередь объектов жизнеобеспечения поселения, а так же для решения задач социально-экономического развития города.

4. Конкурс является открытым и как правило осуществляются в форме конкурса документов.

5. Организатором конкурсов является Администрация города Покачи.

6. Организатор конкурса:

- разрабатывает конкурсную документацию;

- осуществляет публикацию извещения о проводимом Конкурсе  и об итогах Конкурса в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации;

- определяет место представления конкурсных заявок, дату и время окончания приема конкурсных заявок;

- осуществляет сбор и регистрацию конкурсных заявок на участие в конкурсе;

- организует разработку и распространение конкурсной документации;

- определяет время  и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

- определяет дату, время и место рассмотрения заявок  и подведения итогов;

- разъясняет конкурсную документацию;

-осуществляет другие функции организационного характера, связанные с проведением конкурса.

7. Участниками конкурсов могут выступать:

- органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом или имущественными правами;

- граждане, предприятия, предпринимательские объединения и другие юридические и физические лица;

- иностранные физические и юридические лица

8. Допускается объединение средств инвесторами для осуществления совместного инвестирования.

9. Объектами инвестиционных конкурсов могут являться вновь создаваемые объекты недвижимости предусмотренные программой  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2011- 2015 годы.

Глава 2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

10. Для проведения конкретного конкурса Главой города Покачи создается конкурсная комиссия (далее -комиссия).

11. Конкурсная комиссия:

- осуществляет процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

- проводит  конкурс и оформляет его результаты;

- создает рабочие группы для проведения экспертизы;

- привлекает экспертов для проведения экспертизы;

- определяет победителя конкурса.

12. Комиссия в порядке, установленном действующим законодательством, вправе запрашивать у соответствующих контролирующих органов необходимые сведения по соискателю за период в течение года, предшествующего дате объявления Конкурса.

13. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

14. Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.

Глава 3. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

15. Извещение о проведении конкурса опубликовывается организатором в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте как правило не менее чем за 30 календарных  дней до дня окончания приема конкурсных заявок.

16. Организатор обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте Администрации.

17. После опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса  на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа обязан предоставить (направить) такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом в письменной форме конкурсная документация предоставляется после внесения участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении. Размер указанной платы не должен превышать расходы организатора на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление.

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

18. Изменение условий конкурса допускается не позднее, чем за десять календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.

Такие изменения опубликовываются и размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса и доводятся до каждого участника конкурса, подавшего в установленном порядке документы на участие в конкурсе до даты внесения изменений в условия конкурса.

19. Организатор конкурса, опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении Конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

20. Извещение об отказе от проведения Конкурса опубликовывается и размещается в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.

Глава 4. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

21. Конкурсная документация должна содержать:

- требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе;

- порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок;

- требования к соискателям конкурса;

- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;

- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления соискателям конкурса  разъяснений положений конкурсной документации;

- место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками;

- место,  дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса;

22. Главой города могут вводиться критерии оценки заявок на участие в конкретном конкурсе, а так же  порядок оценки и сопоставления заявок и срок, в течение которого победитель должен подписать  инвестиционный контракт.

23. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

Глава 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

24. Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

25. В заявке  необходимо в специальном разделе  предоставить:

- описание инвестиционного проекта (комплектация,   характеристики,   предварительный расчет инвестиционных затрат, расчет переменных затрат, расчет постоянных затрат, расходы общепроизводственные, расчет платежей по кредиту и лизингу, расчет финансового результата  и расчет срока окупаемости и т.д.);

- информацию об опыте реализации подобных проектов и по возможности -  отзывы по реализованным проектам;

26. К заявке на участие в конкурсе прилагаются:

- сведения и документы о соискателе конкурса, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, руководителе, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя, в случае необходимости;

- копии учредительных и регистрационных документов, заверенные печатью организации (индивидуального предпринимателя) и подписью уполномоченного лица;

- документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за календарный год, предшествующий году проведения конкурса, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов соискателя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- сведения о наименовании головной и дочерних организаций (при наличии);

27. Конкурсная заявка принимается в опечатанных конвертах. Во внешнем конверте содержится сопроводительное письмо с документом, подтверждающим обеспечение заявки. Во внутреннем конверте - заявка на участие в конкурсе с приложением всех соответствующих документов.

28. На внешнем конверте указывается:

1) наименование и адрес Организатора конкурса;

2) слова "На конкурс по отбору инвесторов";

3) слова "Не вскрывать до ___ часов ____ минут "___" 200_ года" (указывается дата вскрытия конвертов, установленная конкурсной документацией).

29. Если внешний конверт не опечатан или не оформлен в соответствии с требованиями настоящего Положения, Организатор конкурса не несет ответственности в случае потери документов конкурсной заявки или вскрытия его раньше срока.

30. На внутреннем конверте необходимо указать наименование и адрес соискателя.

31. Организатор Конкурса регистрирует поступившие на Конкурс конверты с заявками в журнале регистрации конкурсных заявок.

32. Информация, содержащаяся в заявке, может быть использована только для проведения конкурса и не подлежит разглашению.

33. По требованию соискателя конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в Конкурсе, Организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

34. Конверт с конкурсной заявкой, полученный Организатором по истечении срока подачи конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается соискателю.

35. Соискатели не могут вносить изменения по своей инициативе в конкурсную заявку до окончания работы конкурсной комиссии. Соискатели вправе отозвать конкурсную заявку в любое время до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.

36. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка конкурс признается несостоявшимся.

37. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в общем порядке.

38. В случае отказа победителя  конкурса подписать инвестиционный контракт в установленные настоящим положением сроки  победителем конкурса признается соискатель, занявший следующее за победителем место.

Глава 6. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

39. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками.

40. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов соискателям конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

41. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого соискателя конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.

42. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия вправе потребовать от соискателей представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок.  Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к соискателям конкурса. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

43. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие  ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Глава 7.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

44. После оформления протокола  вскрытия конвертов документы, поступившие на конкурс, конкурсная комиссия передает экспертной группе для проведения анализа документов конкурсантов на предмет соответствия представленной документации настоящему Положению.

45. Не допускаются к конкурсу соискатели:

- находящиеся в состоянии  ликвидации или банкротства;

- деятельность которых на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе в приостановлена;

- имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за календарный год, предшествующий году проведения конкурса, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов соискателя;

- сообщившие о себе сведения, не соответствующие действительности;

- не представившие необходимые документы согласно настоящего Положения

46. Экспертная группа рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и отсутствия оснований для отказа в допуске и представляет конкурсной комиссии мотивированное заключение по результатам квалификационного отбора соискателей. Срок рассмотрения экспертной группой заявок на участие в конкурсе не может превышать пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

47. На основании результатов рассмотрения заявок, с учетом рекомендаций экспертной группы конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе соискателя и о признании соискателя участником конкурса или об отказе в допуске. Данное решение принимается на заседании конкурсной комиссии и оформляется протоколом, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

48. Соискателям, подавшим заявки на участие в конкурсе направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Глава 8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

49. Конкурс проводится в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

50. В день подведения итогов конкурса конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных соискателями и допущенными к участию в конкурсе.

51. При определении победителя конкурса комиссией оцениваются (учитываются):

- сроки реализации инвестиционного проекта;

- опыт реализации инвестиционных проектов;

- положительный социальный эффект проекта;

52. Решения конкурсной комиссии принимаются при наличии 2/3 состава комиссии.

53. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.

54. Победителем конкурса признается участник, заявке на участие которого присвоен первый номер.

55. Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки с указанием причин. В этом случае объявляется новый конкурс или данный объект для инвестирования  снимается с конкурса.

56. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса оформляется протоколом, в котором указывается сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях инвестирования, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

57. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и утверждается ее председателем в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора конкурса.

58. Протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте Организатора конкурса в течение трех дней после дня подписания указанного протокола.

Глава 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

59. Организатор конкурса незамедлительно, после подписания протокола передает главе города  один экземпляр протокола для утверждения в установленном порядке. Протокол утверждается главой города в течение трех дней. В течение трех дней после  решения главы города об утверждении победителя конкурса  Организатор передает победителю  данное решение  и проект  инвестиционного договора.

60. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Организатору переданный ему подписанный инвестиционный договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

61. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения инвестиционного договора, Организатор вправе обратиться в суд с иском с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

62. Инвестиционный договор  заключается в порядке, определенном законодательством.

Глава 10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

63. Глава города Покачи вправе принять решение о приостановлении действия инвестиционного договора  в случаях:

- поступление коллективных заявлений (жалоб) граждан, подтвердившихся после проверки, о нарушении договорных условий;

- невыполнение или ненадлежащее выполнение инвестором условий инвестиционного договора;

-  невыполнение предписаний контролирующих органов;

64. В случае, если в установленный срок победитель конкурса  не устранил выявленные нарушения, инвестиционный договор расторгается.

Глава 11 . РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

65. Расходы на проведение Конкурса несет организатор.

Глава 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

66. Разногласия, возникшие между Организатором конкурса и соискателями (участниками конкурса) в процессе проведения конкурса, разрешаются как правило в порядке переговоров.

67. В случае не достижения согласия сторон, решения, принятые Организатором и комиссией при проведении конкурса, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Инвестиционный договор

г. ______________________                               "__" ____________ 200_ г.

__________________ в лице ____________, действующего на основании ______________ (документы, подтверждающие полномочия действовать от имени юридического лица), с одной стороны, именуемый в дальнейшем Инициатором проекта, и ______________ в лице _____________, действующего на основании ____________ (документы, подтверждающие полномочия действовать от имени юридического лица), с другой стороны, именуемый в дальнейшем Инвестором, именуемые совместно Сторонами, на основании результатов конкурса на право заключения Инвестиционного договора (далее - Договор) (протокол N ___________ от "__" _________ г., _______________ (наименование организатора торгов) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Инвестиционного проекта по осуществлению Сторонами деятельности по инвестированию внебюджетных средств для _____________ (строительства, реконструкции, реставрации) объекта недвижимого имущества, создаваемого в результате реализации Инвестиционного проекта, характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора.

1.2. Характеристики объекта, создаваемого в результате реализации Инвестиционного проекта (далее - Результат реализации проекта):

наименование: _________________;

адрес: ________________________;

целевое назначение: ______________________;

иные технические характеристики: __________________________;

___________________________________________________________.

Статья 2. Характеристики объекта передаваемого Инвестору для осуществления Инвестиционного проекта.

2.1. Характеристики земельного участка, на котором осуществляется реализация Инвестиционного проекта (по строительству, реконструкции, реставрации):

адрес (местоположение): ________________________;

площадь: ___________________________;

кадастровый номер __________________________;

категория: ____________________;

вид разрешенного использования: __________________________;

иные уникальные характеристики ___________________________.

Статья 3. Срок действия Договора

3.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами.

3.2. Договор заключается на срок реализации Инвестиционного проекта, определенный Графиком реализации инвестиционного проекта по укрупненным видам работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 1). Договор считается исполненным после утверждения соответствующим органом местного самоуправления города Покачи Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта.

Статья 4. Условия использования земельного участка

в период реализации и после завершения Договора

4.1. В период реализации Инвестиционного проекта земельный участок предоставляется Инициатором проекта Инвестору в безвозмездное  срочное пользование.

4.2. После реализации Инвестиционного проекта и государственной регистрации права на Результат реализации проекта Стороны оформляют права на земельный участок в порядке и на условиях, определенных действующим земельным законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Объем имущественных прав Сторон Договора

на результаты реализации Инвестиционного проекта

5.1. Инвестор приобретает в собственность ___________ (количественные и качественные характеристики Результата реализации проекта), Результат реализации проекта<*>;

--------------------------------

<*> Дается полное описание зданий, строений, сооружений, которые будут построены (реконструированы, отреставрированы) в результате реализации Инвестиционного проекта, и земельных участков, на которых они расположены.

5.2. Оформление имущественных прав «Инвестора» осуществляется после выполнения Сторонами обязательств по Договору и получения разрешения на ввод объекта (здания, строения, сооружения) в эксплуатацию на основании Акта реализации инвестиционного договора (этапа инвестиционного договора) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 6. График реализации Инвестиционного проекта

Порядок и сроки выполнения работ по реализации Инвестиционного проекта определены в Графике реализации инвестиционного проекта (приложение N 1).

Статья 7. Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации Инвестиционного проекта

7.1. Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации Инвестиционного проекта, составляет ___________ рублей (сумма прописью), в том числе:

________________ рублей (сумма прописью) объем капитальных вложений Инвестора проекта.

7.2.  Риск увеличения объема капитальных вложений сверх объема, указанного в пункте 7.1. настоящего Договора, принимает на себя Инвестор проекта.

Статья 8. Требования к порядку привлечения строительных организаций

8.1. Инвестор привлекает на договорной основе строительные организации для осуществления функций заказчика, генподрядчика, иных функций в соответствии с требованиями стандартов в области строительства, архитектуры и градостроительства.

8.2. Привлекаемые подрядные организации должны соответствовать следующим критериям: квалификация, опыт работы, наличие лицензии, свидетельства саморегулируемой организации.

Статья 9. Права и обязанности Сторон

9.1. Инициатор проекта обязуется:

9.1.1. Передать Инвестору проекта проектную и иную имеющуюся у него документацию, необходимую для осуществления финансирования и строительства (реконструкции, реставрации) объекта недвижимого имущества, создаваемого в результате реализации Инвестиционного проекта.

9.1.2. Сформировать земельный участок, указанный в пункте 2.1.  и передать его Инвестору в безвозмездное срочное пользование на период реализации Инвестиционного проекта в течение 1 месяца с момента подписания Договора. Обеспечить доступ Инвестора проекта на этот земельный участок.

9.1.3. Передать инвестору проектную документацию необходимую для строительства объекта в собственность за плату после окончания строительства объекта.

9.2. Инициатор проекта имеет право осуществлять проверку и контроль реализации Инвестиционного проекта.

9.3. Инвестор проекта обязуется:

9.3.1. Обеспечить финансирование Инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.3.2. Зарегистрировать право собственности на созданный Инвестором в результате реализации Инвестиционного проекта объект недвижимого имущества (Результат реализации проекта).

9.3.3. Уступать свои права по Договору третьему лицу только с согласия Инициатора проекта.

9.4. Инвестор проекта имеет право осуществлять проверку и контроль реализации Инвестиционного проекта.

9.5. Стороны обязуются:

- совместно принимать участие в работе по приемке построенного (реконструированного, реставрированного) объекта недвижимого имущества, созданного в результате реализации Инвестиционного проекта;

- по письменной просьбе одной из Сторон предоставлять запросившей Стороне копии имеющихся документов, необходимых для реализации настоящего Договора;

- выполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора;

- подписать Акт реализации инвестиционного договора  в срок ____________ (указать дату) после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, являющегося Результатом реализации проекта.

Статья 11. Ответственность Сторон за неисполнение условий Договора

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

11.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае не направления или несвоевременного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

11.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изменения в настоящий Договор. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 12. Изменение и расторжение Договора

12.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.

12.2. Настоящий Договор расторгается:

- по соглашению Сторон;

- по решению Суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Договор, не менее чем за 2 месяца, обязана направить другой Стороне письменное предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон с указанием оснований для расторжения.

12.4. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон составляется акт о взаиморасчетах, подписываемый Сторонами.

Статья 13. Разрешение споров

Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке.

Статья 14. Заключительные положения

14.1. Информация о финансовом положении Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного разрешения Сторон.

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

14.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны в течение 10 дней известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении с момента наступления таких изменений. Действия Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

14.3. Настоящий Договор составлен на ____ листах в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из которых передаются, Инициатору проекта и Инвестору проекта.

Статья 15. Реквизиты и адреса Сторон

Инициатор проекта:                     Инвестор проекта:

____________________________          _______________________________

____________________________           _______________________________

____________________________           _______________________________

____________________________           _______________________________

____________________________           _______________________________

От Инициатора проекта:                 От Инвестора проекта:

__________________ Ф.И.О.              _________________Ф.И.О.

(подпись)                              (подпись)

место для печати                       место для печати

I. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ:

1. График реализации инвестиционного проекта по укрупненным видам работ (приложение N 1).

2. Акт реализации инвестиционного договора (приложение N 2 оформляется по форме, разработанной Сторонами Договора).